地康专业水暖改造，包工包料包开槽封槽

一、水路改造报价（包工包料包开槽包封槽）：

地康专用（上海瑞河）PP－R(Φ20*3.4、Φ25*4.2)管材管件价格：

| 项目(Φ20) | 明管单价（元/米） | 暗管单价（元/米） | 备注(Φ25) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30米以上 | 60 | 70 | 在Φ20管材管件报价基础上每米加10元 |
| 5-30米 | 70 | 80 |  |
| 5米以下 | 85 | 95 |  |

第四代饮用水管——福兰特不锈钢管（不打折）

| 项目（不锈钢水管15管径）等同PPR管20管路，施工不分明暗 |  |  | 备注(20管) | 备注(25管) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20米以上 | 168元/米 |  | 在（15）管材管件报价基础上每米加50元，不足一米按一米结算 | 在（20）管材管件报价基础上每米加50元，不足一米按一米结算 |
| 专用阀门 | 15管径150元/个 | 20管径200元/个 25管径300元/个 |  |  |
| 打孔 | 承重墙 | 50元/个 | 孔径≤Φ25 | 100元/个 |
|  | 非承重墙 | 30元/个 |  |  |
| 移水表、净水器、软水机、纯水机、厨宝给水预留口 | 100元/处 |  | 不锈钢加装前置 | 250元/处(含安装含两个水口管件) |

水改特殊收费项目（不打折）

| 项目 |  |  | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打孔 |  | 承重墙 | 100元/个 | 孔径≤Φ40 |
|  |  | 非承重墙 | 50元/个 |  |
| 水表移动（加装） |  |  | 150元/套 |  |
| 阀门 | 纯铜带丝 |  | (Φ20)180元/个 (Φ25)230元/个 | 业主自购普通阀门，如需公司提供带丝管件另加50元/口 |
| 拆金属水管（PPR管铝塑管免费） |  |  | 50元/套 | 20米以下 |
|  |  |  | 100/套 | 20米以上 |
| 业主变更设计需二次改装上门费 |  |  | 300元/次 | 材料费另计 |
| 净水器、软水机、纯水机、厨宝给水预留口 |  |  | 50元/处 |  |
| PPR地接或封水口 |  |  | 30元/处•管 | 如遇特殊情况现场确定 |
| PB转PP-R |  |  | 50元/处•管 | 转换后接头只能在明处 |
| PE管转换PPR |  |  | 50元/处•管 | 转换后接头可暗埋 |
| 特殊开槽 |  |  | 20元/米 | 槽宽≤25mm |
| 封下水口 |  |  | 20元/处 | 不分管径 |
| 金属管套丝 |  |  | 50元/处 | 管径≤Φ32 |

二、改暖气价格（不打折）

| 项目(Φ20-25) | 单价（元/组） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PPR管 | 200 | 管材65元/米20管，25管另加10元每米，阀门另计 |
| PB管 | 300 | 普通PB管，80元/米20管，阻氧PB管90元/米20管 |
| 封暖气 | 200 | 铝塑管道不能施工 |

三、改下水价格（不打折）

| 项目 | 明管（元/米） | 暗管（元/米） | 下水打孔（个/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPVC(Φ40-50) | 80 | 100 | 100 | 不足一米按一米计算 |
| UPVC(Φ75-90) | 120 | 150 | 120 |  |
| UPVCΦ110 | 200 | 220 | 150 |  |

备注：

1、水龙头角阀等特殊配件由业主自己负责购买。

2、公司最新推出免费封槽服务，很好地解决了与装修公司之间的衔接。

3、如果一户有两套房子，管材的米数是单独计算。

4、水改5000以下不打折。不锈钢管只承接20米以上工程。

优质服务

1、公司具有水电暖施工资质，所有水电工全部持证上岗。

2、水路施工，签定质保合同书，水路保修5年；暖气保3年；地暖保5年。

3、水路管材由中国人民保险公司承保50年，具备北京市备案证（通过8760小时检测试验）。

4、水路施工后，进行打压测试，打压8公斤，时间30分钟。

5、工程竣工验收合格，结算工程款后2周内出水路改造线路图。

联系方式：

北京总部：
联系人： 谢小姐、崔小姐、曹先生
联系电话：010-62442985

售服部：010-62441347
地址：北京市朝阳区十里河闽龙广场地下二层D2-025

网址：www.dkjc.net   www.dkehome.com